|  | Приложение № 28 к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Северная Осетия-Алания от 29 декабря 2018 года |
| --- | --- |

Перечень

лекарственных препаратов и  изделий медицинского назначения, необходимых для оказания  стоматологической помощи в системе обязательного медицинского страхования

| Международное непатентованное наименование | Торговое наименование | Технические характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лекарственные препараты |  |  |  |
| Фенилбутазон | Бутадион | Мазь 5% 20,0 | туба |
| Поликрезулен | Ваготил | Раствор 36% 50 мл. | флакон |
| Гидрокортизон | Гидрокортизон | Мазь 1% 10,0 | туба |
| Геперин | Гепарин | Мазь 25 г | туба |
| Калия йодид+поливиниловый спирт | Иодинол | Раствор 100 мл. | флакон |
| Лидокаин+ ромашки аптечной цветков экстракт | Камистад | Гель 10,0 | туба |
| Линкомицина гидрохлорид | Линкомицин | Мазь 2% 15,0 | туба |
| Левосин | Левосин | Мазь 40,0 | туба |
| Диоксометилтетрагндропи- римидин | Метилурацил | Мазь 10% 25,0 | туба |
| Метронидазол | Метрогил Дента | Гель 20,0 | туба |
| Мирамистин | Мирамистин | Раствор 0,01% 50мл. | флакон |
| Нистатин | Нистатин | Мазь 15мл. | туба |
| Облепиха плоды | Облепиховое масло | Масло 50 мл. | флакон |
| Цинка оксид | Цинка оксид | Порошок 200,0 | штука |
| Преднизолон | Преднизолон |  | туба |
| Солкосерил | Солкосерил | Дентальная адгезивная паста 5г. | туба |
| Хлоргексидин | Хлоргексидин | Раствор 0,05% 100мл. | флакон |
| Холина салицилат+циталкония хлорид | Холисал гель | Гель 10 г | туба |
| Меглюмина акридонацетат | Циклоферон | Линимент 5% 5мл. | туба |
| Хлорамфеникол+метилурацил | Левомеколь | Мазь 40г. |  |
| Лидокаин+экстракт ромашки | Лидоксор | Спрей 30 г | туба флакон |
| Лидокаин | Лидокаин | Аэрозоль 10% - 38 гр. | флакон |
| Лидокаин | Лидокаин | Раствор 2% 2,0 | упаковка |
| Линкомицин | Линкомицин | Р-р 30% - 1 мл. | упаковка |
| Атропин | Атропина сульфат | Раствор 0,1% 1 мл. | упаковка |
| Метамизол Натрия | Баралгин | Раствор 5 мл. | упаковка |
| Валериана | Валерианка | Настойка 25 мл. | флакон |
| Ментол | Валидол | Таблетки | упаковка |
| Комбинированный препарат : Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат | Валокордин | Настойка 20 мл. | флакон |
| Менадиона Натрия бисульфит | Викасол | Раствор 1% 1 мл. | упаковка |
| Комбинированный препарат:Камфора+Фенол | Камфорафенол | Раствор 60, фенол 3,0 | флакон |
| Каптоприл | Каптоприл | Таблетки 0,05 | упаковка |
| Мяты перечной масло+Фенобарбитал+Этилброми зовалерианат | Корвалол | Раствор 25 мл. | флакон |
| Никетамид | Кордиамин | Раствор 25% - 1мл. Раствор 30 мл. | упаковка |
| Кофеин | Кофеин | Раствор 20% 1 мл. | упаковка |
| Фуросемид | Лазикс | Раствор 1% 2 мл. | упаковка |
| Нитроглицерин | Нитроглицерин | Таблетки 0,0005 | упаковка |
| Нифедипин | Нифидепин | Таблетки 10 мг | упаковка |
| Дротаверин | Но-шпа | Раствор 2 мл. | упаковка |
| Сальбутамол | Сальбутомол | Аэрозоль 12 мл. | флакон |
| Сульфацетамид | Сульфацил натрия | Раствор 20% 1,5 мл., 10 мл. | упаковка |
| Метронидазол | Трихопол | Таблетки 0,25 | упаковка |
| Пенцикловир | Фенистил пенцивир | Крем 1% | туба |
| Хлоропирамин | Супрастин | Раствор 2% 1 мл. | упаковка |
| Аминофиллин | Эуфилин | Раствор 2,4% 10мл. | упаковка |
| Папаверин | Папаверин | Гипохлорид 2% - 2 мл. | упаковка |

Дезинфицирующие средства и дезиконты

|  | Дезиконт | Для определения концентрации перекиси водорода, Ала-минола, Миродеза, Славин-Дельта, ДХИ Полоски 1 00 шт.+ шкала | упаковка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деконекс дентал ВВ | Готовый раствор 1 л, 5 л | флакон канистра |
|  | Жавель Абсолют | Таблетки № 100, 300, 320 | банка |
|  | Индикатор стерилизации | "МедИС" 132 №1000, "МедИС" 180 №1000, "Стериконт" 132/20 № 500, "Стеритест П" 132/20 № 500 Одноразовые химические полоски для тестов | упаковка |
|  | Лизетол- гигасепт | Концентрированный раствор 2 л | флакон |
|  | Миродез базик | Готовый раствор 1 л | флакон |
|  | Миросептик | Готовый раствор 0,75 мл., 1 л | флакон |
|  | Рулон для стерилизации с индикатором | Разных размеров - 200 м, 100 м | упаковка |
|  | Славин дельта | Концентрированный раствор 1л | флакон |
|  | Упаковочный материал | Крафт-пакет. Пакет для автоклавирования с индикатором. Разных размеров | штука |
|  | Хлормисепт Р | Таблетки № 300 | банка |
|  | Экобриз антисептик | Жидкость 1 л | флакон |
|  | Экобриз спрей | Спрей 0,75 л, 1 л | флакон |
|  | Щетки для чистки инструментов |  | штука |

Расходный и вспомогательный материал, инструментарий

|  | Артикуляционная бумага | Для выявления окклюзии - полоска 100 шт. СЬ 102. Для выявления излишек пломб - "Бауш, "Бауш" ВК-01 по 300 шт., "Кростекс"- 12 книжечек по 12 полосок | упаковка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Емкости для дезинфицирующих средств | ЕДПО-0. 1-0.1, ЕДПО 1-0.16 ЕДПО 10-0.1, ЕДПО 5-0.1 | штука |
|  | Емкость контейнер для дезинфекции и утилизации острого инструментария | ЕК-01К | штука |
|  | Салфетки дезинфицирующие | 100шт. 200 шт.+ дез. раствор | упаковка |
|  | Закрепитель (фиксаж). | Порошок - 1,5 кг или раствор 0,5 л. | пакет |
|  | Пакет для медицинских отходов класс Б желтые | 330x300 мм; 500x600 мм; 1000х2000мм | штука |
|  | Плёнка рентгеновская медицинская | "Кодак" 3X4 см 100 шт. | упаковка |
|  | Плёнка рентгеновская медицинская | "Кодак" 3X4 см | упаковка |
|  | Проявитель |  | упаковка |
|  | Емкость для хранения медикаментов | Склянка (банка) капельница с колпачком 60 мл. , склянка (банка) с притертой крышкой 30 мл., 60 мл. | штука |
|  | Средства медицинские прочие | Защитные маски для лица - 50 шт., одноразовые пластиковые стаканчики-100шт., салфетки (чехлы для подголовников) №500, салфетки (фартуки для пациентов)№500 | упаковка |
|  | Уксусная кислота | 30% - 50 мл. | флакон |
| Для временных плмб пломбиров. м-я I, II, V класса | Аквион стеклоиномер 20г. | Порошок 20г. и жидкость (кондиционер) -10г., лак покрывной 10 | упаковка |
| Провоост. м-я | Альванес 27г.-176 руб. | Паста 20 гр. | банка |
| Антисептик при удалении зуба | Альвожиль 12г. | Нити (жгутики), пропитанные пастой - 1 0 гр. | банка |
| Антисептик при удалении зуба | Альвостаз жгутики 10г. | Нити (жгутики), пропитанные пастой - 10 гр. | банка |
| Композит химич.отвер. | Юнифил | Паста 14г.+паста14г. | упаковка |
|  | Апексдент пломбирование времен. корневых каналов | Паста 2 гр.- 220руб. | шприц |
|  | Аппликаторы | Палочки с волокнистой рабочей частью 1 00 шт. | упаковка |
|  | Аргенат | Двухкомпонентный - жидкость № 1- 4 мл. + жидкость №2-3мл.+ масло вазелиновое.Однокомпонентный-жидкость 5 мл. | флакон |
|  | Шовный материал | Атравматик - шелк с иглой Фторакс кетгут | штука |
|  | Белагель Са/Р | Гель (шприц) 5 мл., гель (банка) 30гр. | шприц банка |
| Цемент для фронтальных зубв | Беладонт пломб.м-я | Порошок - 50 гр. (банка), Жидкость- 30 гр. (флакон) | упаковка |
| Фторирование | Белак Fгигиена | Лак 25 мл. | флакон |
| Цемент пломбирование (фронтальные зубы) | Белацин | Порошок - 50 гр. (банка) Жидкость - 30 гр. (флакон)-211руб. | упаковка |
|  | Белодез (3%) | Жидкость - раствор гипохлорита натрия 3% - 100мл. Гель - раствор гипохлорита натрия 3% - 3 гр. | флакон |
|  | Боры | Стальные, твердосплавные, алмазные | штука |
|  | Валики | Коттон, 15шт., 300шт. | упаковка |
|  | Гель для травления эмали | Гель, 2 мл. | шприц |
|  | "Эдеталь" | Гель, 5 мл. | упаковка |
|  | Гиалудент | Гель № 1, 2, 3, 4 2 шт. х 2,5 мл. Раствор (банка) 25 мл. | шприц банка |
|  | Гипохлорит натрия | Жидкость 100 мл. | флакон |
|  | Гладилка | Серповидная. Серповидная двусторонняя. Шаровидная № 1,2,3,4,5 | штука |
| Стеклономер хим. отверждения | Глассин | Бейз. Кидс. Реет. Порошок -10 гр. Жидкость - 8 гр. | упаковка |
| Фторирование | Глуфторэд гигиена | Жидкость - 10 мл. Суспензия - 1 0 мл. | упаковка |
|  | Головка эластичная шлифовальная стоматологическая | Цветокодированная 8 шт. | набор |
|  | Губка гемостатическая | "Стимул-ОСС", Альвостаз 30 шт. | флакон |
|  | Девит-АРС | 30%-3г. или 6,5г. | шприц |
|  | Девит-С | Девитализирующая безмышьяковистая паста 3 г. | шприц |
|  | Дентин водный Нон -арсеник | Порошок - 80 гр. или 200 гр., дистиллированная вода | банка |
| Цемент | Дентин-паста пломб. м-п | Паста-50 г. | банка |
|  | Диск полировочный | Производство Россия | штука |
|  | Диско держатели | Для углового наконечника № 6 | штука |
|  | Дрильборы | ручные и машинные № 10,15,20,25, 30,35,40) - 7 шт. | упаковка |
|  | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов | Жидкость 13 мл. | флакон |
|  | Жидкость для сушки корневых каналов | Жидкость 13 мл. | флакон |
|  | Зажим | "Москит" изогнутый по плоскости и прямой; малый изогнутый | штука |
|  | Зеркало | В 24 мм | штука |
|  | Зонд | Угловой | штука |
|  | Зубы | Пластмассовые для ортодонтических пластин-175 шт. | упаковка |
|  | Иглодержатель |  | штука |
|  | Иглы | Карпульные | штука |
|  | Иодент | Паста твердеющая 25г. (банка) Паста нетвердеющая 5г. (шприц) | Банка шприц |
|  | Ионосид | Паста 1г. | шприц |
|  | Кальсепт | Паста. 2 шприца х 2, 5 гр. | упаковка |
|  | Кальцевит | Паста 7 гр. | шприц |
|  | Кальцевит | Порошок 7 гр. | банка |
|  | Кальцелайт | Паста 3, 5 гр. | шприц |
|  | Кальцесил | Базисная паста - 5 гр. Каталитическая паста- 3 гр. | шприц |
|  | Каналонаполнители | 5 шт. | упаковка |
|  | Капрамин | Жидкость - 30мл. | флакон |
|  | Капрамин аминакапронов. к-т | Раствор 10% | флакон |
|  | Шовный материал | Кетгут Ь-75, Викрил, иглы 3/0 | флакон |
|  | Клинья | Деревянные -100 шт | упаковка |
|  | Комплект инструментов для лечения пародонтоза | Различные расфасовки | упаковка |
|  | Окись цинка | Порошок 0,5 кг | упаковка |
|  | Корнцанг | Большие, средние, малые | штука |
| Эндодонтия | Крезодент | Жидкость 5мл. | флакон |
|  | Крезофен | Жидкость 13мл. | флакон |
|  | Крючки | Для снятия зубных отложений 7 шт. | упаковка |
| Для каналов | Купродент | Порошок 10г. Жидкость -40г. | штука |
| Эндодонтия | Лика подкладочный м-л | Паста 8 гр. | туба |
|  | Лезвия | Съемные одноразовые № 5 | штука |
|  | Ложка | Для выскабливания свищей двусторонняя. Кюретажная. Большие, средние, малые | штука |
|  | Лотки | Почкообразные. Большие, средние, малые | штука |
|  | Маска | Защитная трёхслойная. Нетканый материал с фиксатором для носа № 50 | упаковка |
|  | Матрицы | Контурные секционные с выступом. Для премоляров и моляров | упаковка |
| Временный плобировочный м-л | Метапаста гидроокись | Паста 25 гр. | банка |
|  | Микромотор | Коллекторный двигатель постоянного тока МП-406 | штука |
|  | Набор боров | Для прямого наконечника. Для углового наконечника. 125 и 175шт. | набор |
|  | Набор инструментов | Для ретроградного пломбирования корневых каналов | набор |
|  | Наконечник | Для бормашины прямой. Угловой к микромотору. Для скеллера. Для слюноотсоса. Для хирургических вмешательств. С микромотором. Эндодонтический. Турбинные. | штука |
|  | Нить | Для ретракции десны кровоостанавливающая. Нить № 0, 1,2 | упаковка |
|  | Ножницы | Вертикальные изогнутые остроконечные. Вертикальные изогнутые тупоконечные. Для перевязочного материала. Тупоконечные прямые | штука |
|  |  | Эндодонтический инструментарий. Цветокодированные. 6 шт | упаковка |
|  | Очки | Защитные. Пластмассовые | штука |
| Антисептик | Парасепт парадонтолог. | Паста 70 гр. | банка |
|  | Парадонтоцид | Раствор 25мл. | флакон |
|  | Перчатки | Латексные № 5, 6, 7, 8, 9 - 100 шт. | упаковка |
|  | Пинцет | Анатомический глазной зубчатый. Пластинчатый хирургический общего назначения. Хирургический глазной прямой. Стоматологический. Зубной изогнутый и. с. | штука |
|  |  | Мелкий эндодонтический инструментарий | штука |
|  | Полидент. | Паста №1,2,3 в банках по 40 гр. | набор |
|  | Полир Паст D | Предварительная. Сухой блеск. Финиш. Паста по 45 гр. | туба |
|  | Полировочная щетка | Синтетический материал, натуральный материал | штука |
|  | Полиры | Резиновые для композитов | штука |
|  | Полоски | Сепарационные металлические и эластичные от 20 до 1 00 шт. | упаковка |
|  | Прайм Дент |  | флакон |
|  | Пульпоэкстракторы | 100шт. | упаковка |
|  | Распатор | Стоматологический | штука |
|  | Рацессептин | Жидкость 30мл. | флакон |
|  | Резинки | №10 | штука |
| Пломбир. корней | Резодент | Порошок - 10 гр., 2 жидкости по 5 мл. | упаковка |
|  | Роторасширитель |  | штука |
|  | Ручка | Для зубного зеркала. Для скальпеля. С зеркалами | штука |
|  | Салфетки одноразовые | Нетканый материал с липучками | упаковка |
|  | Сенсистаб | Жидкость 30 мл. | штука |
|  | Скальпель | Хирургический одноразовый № 10-21. Брюшистый малый. Глазной. Для операций на глубоких полостях. Остроконечный средний. | штука |
|  | Смазка для наконечников | Спрей 500 мл. | флакон |
|  | Стекло для замешивания | Шлифованное стекло 100x70 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой, с лунками и без лунок 5 шт. | упаковка |
|  | Стион | ПХ . РХ. Порошок - 10 гр., жидкость - 5 мл. | упаковка |
|  | Тиэдент | Порошок - 14 гр. + жидкость 10 мл. | упаковка |
|  | Трикредент | Порошок - 14гр. + жидкость 10 мл. | упаковка |
|  | Унифас | Порошок - 100 гр. и жидкость - 60 гр. | упаковка |
|  | Уницем | Порошок - 100 гр. и жидкость - 60 гр. | упаковка |
|  | Форедент | Порошок 40 гр. + жидкость 2x25 гр. | упаковка |
|  | Фосцин | Порошок - 100 гр. + жидкость - 50мл. | упаковка |
|  | Фторлак | Гель 25мл. | флакон |
| стеклоиномер | Цемион молочные зубы | Порошок - 20 гр. + жидкость - 15 гр. | упаковка |
| Композит | Цитрикс | Паста 14г.+паста14г. | упаковка |
|  | Шина Васильева | Длина 134 мм, ширина 2,3 мм. 20 шт. | штука |
|  | Шпатель | Для цемента. Для языка - прямой плоский двусторонний | штука |
|  | Шприц | Стоматологический карпульный инъекционный с адаптером для разных игл. Эндодонтический. Инъекционные одноразовые - 1; 2; 5; 10; 20 мл. | штука |
|  | Штифт | Анкерный металлический. Гуттаперчевый. | штука |
|  | Штопфер-гладилка | м> 1 2345 | штука |
|  | Штрипса | Металлическая с алмазным наполнителем, "Хорика"-лавсан с алмазным наполнителем) | штука |
|  | Щетки | Полировочные | штука |
|  | Щипцы | Для удаления верхних зубов (молочного прикуса). Для удаления нижних зубов (молочного прикуса). Для удаления зубов верхней челюсти. Для удаления зубов нижней челюсти. Крампонные | штука |
| Пломб. каналов | Эвгедент. каналы | Порошок 14 гр. + жидкость 10 мл. | упаковка |
| Хим. композит | Эвикрол | Жидкость 28мл.+порошок 40г.+3порошка х 10г. | упаковка |
|  | ЭДТА | Жидкость 30 мл. | флакон |
|  | Экскаватор | № 1,2,3 | штука |
|  | Элеватор | Зубной угловой левый. Зубной угловой правый. Зубной угловой прямой. | штука |
|  | Эндогель | Гель № 1 - 5 мл., гель № 2 - 3 гр. (шприц) или гель № 1 -20 мл., гель № 2 - 20 гр. (банка) | шприц банка |
|  | Эндожи | № 1, 2, 3, 4. Жидкость - 15 мл. (флаконы) и 100 мл. (флаконы) | флакон |
| Паста для пломбирования каналов | Эодент | Порошок - 25 + жидкость - 8мл. |  |
|  | Экспресс тест на ВИЧ (Ora Quick Advance-hiv-1/2) | Содержимое: 1)тест устройство (и пакет с адсорбентом) 2)флакон с проявляющим раствором (содержащий 1,0мл проявляющего раствора) | упаковка |
|  | Экспресс –тест на Гепатит С (Ora-Quick HCV) | Набор тестов -25шт. Набор тестов -100шт. | упаковка |